## Harmonogram
PLÁN ÚDRŽBY JAZERA ROK 2020
Voľnočasový priestor JAMA Bratislava
Zhotoviteľ :
Voľnočasový priestor JAMA Bratislava
Názov stavebného objektu |  | Výmera | Počet/rok | MJ | 03 |  |  |  | 04 |  |  |  | 05 |  |  |  | 06 |  |  |  | 07 |  |  |  | 08 |  |  |  | 09 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Údržba jazera
Kontrola stavu filtrácie - čistenie filtrácie, kontrola stavu čerpadiel - čistenie čerpadiel, meranie vody, hodnoty PH, PO4, NO2 a NO3, čistenie preplachovej šachty z odpadného potrubia filtrov, podľa potreby kontrola stavu liahne baktérii |  |  | 37 | týž
Prohnojovanie lekien, kontrola jazera pod hladinou vody |  |  | 2 | ks
Údržba vodných rastlín (strihanie a odstránenie suchých častí) |  |  | 2 | ks
Zazimovanie jazierka / jarné spustenie jazierka a výmena UV žiaroviek/ čistenie |  |  | 2 | ks
Vypracoval : | al : Ing. Ivan Meliška
V Bratislave, dňa : | ve, dňa:9.3.2020